| TEMPERATURE/DATA RELATIONSHIP Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Температура | Цифровой выход (двоичный) | Цифровой выход (Hex) |
| --- | --- | --- |
| +125°C | 0000 0111 1101 0000 | 07D0h |
| +85°C* | 0000 0101 0101 0000 | 0550h |
| +25.0625°C | 0000 0001 1001 0001 | 0191h |
| +10.125°C | 0000 0000 1010 0010 | 00A2h |
| +0.5°C | 0000 0000 0000 1000 | 0008h |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| -0.5°C | 1111 1111 1111 1000 | FFF8h |
| -10.125°C | 1111 1111 0101 1110 | FF5Eh |
| -25.0625°C | 1111 1110 0110 1111 | FE6Fh |
| -55°C | 1111 1100 1001 0000 | FC90h |